{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["报价","使用单位、用途"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价","index":0,"n_rows":107,"n_cols":7,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,3,2,6],[3,3,3,6],[4,3,4,6],[5,3,5,6],[6,3,6,6],[7,3,7,6],[93,0,93,6],[95,0,95,6],[104,3,104,6]]}
["   传真报价单"]
[]
["单位/From：万基控股集团招标中心                                           "]
["地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区                                        "]
["传真/Fax：0379-67332447                                       "]
["办公室/Tel：15237987521                                        "]
["姓名/Name：吕兵兵                                            "]
["邮箱/E-mail：2957597910@qq.com                                     "]
[]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","单价（元）","品牌/备注"]
[1,"按钮","LA4-2H","个",20]
[2,"带灯按钮","NP6","个",30]
[3,"按钮","Y090-A 2常开新型","个",50]
[4,"电机综合保护器","JD-5S   工作电压220VAC  电流1-9.9A","个",30]
[5,"电机综合保护器","JD-5S   工作电压220VAC  电流10-99A","个",30]
[6,"隔离变压器","BK2-150VA 容量150VA 输入380V 输出 220V","台",2]
[7,"控制变压器","BK-2000 380/220V","个",3]
[8,"控制变压器","BK-3000 380/220V","个",2]
[9,"控制变压器","BK-3000 380/36V","个",2]
[10,"控制变压器","SAT8-8DCA361432 380V/110V","个",10]
[11,"点火变压器","IT-7/220V","台",3]
[12,"声光报警器","LTE-1101J  旋转式  220V  红色","个",20]
[13,"声光报警器","LTE-1101J  旋转式  24V  红色","个",5]
[14,"报警灯","KBJ-12   220V","个",30]
[15,"电源指示灯","AD16-220/5  LED 220V/380V 白色","个",30]
[16,"电位器","WX112(050) 2K2±5％ C±1％","个",10]
[17,"24V电源","SE-600-24 25A","个",10]
[18,"开关电源","D-50AGD INPUT:220VAC OUTPUT:+5V6A +12V2A","个",10]
[19,"按钮常开触点","ZB2-BE101C(SCHERDER)","个",30]
[20,"断火限位器","LXD-40 40A","个",20]
[21,"热继电器","JRS2-63 10-20A","个",10]
[22,"热继电器","JRS2-63 20-40A","个",10]
[23,"热继电器","NR2-25 9-13A","个",10]
[24,"热继电器","NR2-25 12-18A","个",10]
[25,"热继电器","NR2-25 17-25A","个",10]
[26,"热继电器","NR2-36/Z 28-36A","个",10]
[27,"热继电器","LRE06N","个",20]
[28,"热继电器","LRE07N","个",50]
[29,"热继电器","LRE08N","个",50]
[30,"接触器","CJ20-100 380V","个",10]
[31,"接触器","LC1D65 110V","个",10]
[32,"接触器","CJX2-5011 220V","个",5]
[33,"接触器","CJX2-8011 220V","个",5]
[34,"接触器","CJX2-2501 380V","个",5]
[35,"接触器","CJX2-4011 380V","个",5]
[36,"接触器","NC2-150S 380V","套",5]
[37,"接触器","CJX2-3211  36V","个",10]
[38,"接近开关","NCB15＋U4＋UC 24VDC","个",15]
[39,"行程开关","YBLX-3/11H","个",10]
[40,"限位支架","MY305Y","个",30]
[41,"塑壳断路器","CM3-100L  200A","个",10]
[42,"塑壳断路器","CM3-100L  400A","个",5]
[43,"塑壳断路器","NM1-250S/3300 3P 160A","个",10]
[44,"空气开关","DZ47-60 1P 10A","个",10]
[45,"空气开关","DZ47-63 2P 63A","个",10]
[46,"空气开关","DZ47-63 3P 63A","个",10]
[47,"空气开关","DZ47-63 3P 20A","个",10]
[48,"空气开关","DZ47-32 4P 32A","个",20]
[49,"漏电断路器","DZ47LE-63 3P 60A","个",10]
[50,"漏电断路器","DZ47LE-63 2P 32A","个",30]
[51,"漏电断路器","DZ47LE-63 2P 63A","个",30]
[52,"振动给料机控制器","XKZ-5G2","个",3]
[53,"壁挂式控制箱","SHS-253014    内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座","个",10]
[54,"电阻箱","RT54-160M2-6  7.5KW","台",2]
[55,"电机启动器","NS2-25","个",30]
[56,"软启动器","PST250-690-70T  132KW  含内置旁路接触器","个",1]
[57,"大功率消防报警器喇叭","BJ-60 60W大功率消防报警器喇叭220V130分贝","个",5]
[58,"振动给料机线圈","GZ2","个",5]
[59,"振动给料机线圈","GZ4","个",2]
[60,"空气延时头","LAD70 0.1-3S","个",20]
[61,"空气延时头","LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时","个",10]
[62,"高频开关整流器","ZZG23A-40220","个",5]
[63,"微机测控装置","FCK-801","个",1]
[64,"直线位移传感器","PK-M-450","个",5]
[65,"直线位移传感器","PK-M-600","个",5]
[66,"蜂鸣器","ND16-22FS AC220V","个",20]
[67,"数显循环时间继电器","DH48S-S 220V","个",20]
[68,"直流继电器板","继电器带底座  KF-108","个",5]
[69,"交流继电器板","继电器带底座  KF-108","个",5]
[70,"接近开关","SBN1-Q615LC2 220V","个",10]
[71,"限位连接器","WTH04 DC24V 带灯","个",10]
[72,"光电转换器","OZD PROFI 12M P12","个",5]
[73,"电压并列与监视装置","RCS-9663D   电源电压：DC220V","台",1]
[74,"万能转换开关","LW38D-164D3799/3C   Ui：690V   Ith：16A   AC-15   380V  2.6A DC-13  220V  0.27A","个",3]
[75,"信号灯","AD105-22D/S31AD16 AC380V 红色","个",10]
[76,"信号灯","AD105-22D/S31AD16 AC380V 绿色","个",10]
[77,"信号灯","AD105-22D/S31AD16 AC380V 黄色","个",10]
[78,"接近开关","NCB15+U1+z2 c0de PX-001Apr0xImIty swItch pepperl+FUCHS","个",2]
[79,"行程开关","YBLX-K1/111","个",5]
[80,"行程开关","品牌：CHNT/正泰  滚轮柱塞型 YBLX-K1/411","个",5]
[81,"安全继电器","ABB C574C 线圈电压230AC 2NO+2NO","个",2]
[82,"接触器","ABB NF31E-13 线圈电压230VAC 3NO+1NC","个",3]
[83,"辅助触点","ABB  CA4-4ON","个",3]
["备注："]
[]
["报价说明："]
["1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；"]
["2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；             "]
["3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；               "]
["4、交货期：合同签订之日起      天内交货完毕；         "]
["5、质保期：验收合格之日起12个月；"]
["6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；"]
["7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，"]
["   保证产品完全满足买方使用需求。"]
["                                                           ",null,null,"报价单位（盖章）：                                                 "]
["        ",null,null,"报价人：（签字）：                                                         "]
[{"$nulls":3},"报价时间：2020年3月27日"]

{"sheet":"使用单位、用途","index":1,"n_rows":161,"n_cols":10,"rows_kept":161}
["序号","名称","规格型号","单位","数量","使用单位","用途","仓库","保管员","采购员"]
[1,"按钮","LA4-2H","个",20,"辅助车间(金属钠)","电气检修用","电厂仓库","王丹"]
[2,"带灯按钮","NP6","个",30,"电力车间（二铝）","电解多功能天车联动台维护用","二铝仓库","朱方方"]
[3,"按钮","Y090-A 2常开新型","个",50,"动力车间（一铝）","一铝操控箱维护用","一铝仓库","邓亚利"]
[4,"电机综合保护器","JD-5S   工作电压220VAC  电流1-9.9A","个",30,"电力车间（石墨）","机加工除尘器维护","二铝仓库","朱方方"]
[5,"电机综合保护器","JD-5S   工作电压220VAC  电流10-99A","个",30,"电力车间（石墨）","成型除尘器风机电机维护","二铝仓库","朱方方"]
[6,"隔离变压器","BK2-150VA 容量150VA 输入380V 输出 220V","台",2,"动力车间（一炭）","一炭焙烧#2多功能天车维护用","一铝仓库","邓亚利"]
[7,"控制变压器","BK-2000 380/220V","个",3,"电力车间（二铝）","生产维护","二铝仓库","朱方方"]
[8,"控制变压器","BK-3000 380/220V","个",2,"动力车间（二炭）","多功能天车用","二铝仓库","朱方方"]
[9,"控制变压器","BK-3000 380/36V","个",2,"动力车间（二炭）","双梁天车用","二铝仓库","朱方方"]
[10,"控制变压器","SAT8-8DCA361432 380V/110V","个",10,"检修部(发电公司）","300MW空压机房控制柜用","电厂仓库","王丹"]
[11,"点火变压器","IT-7/220V","台",3,"电力车间（二铝）","铸造双膛炉维护","二铝仓库","朱方方"]
[12,"声光报警器","LTE-1101J  旋转式  220V  红色","个",20,"电力车间（石墨）","石墨化台车维护","二铝仓库","朱方方"]
[13,"声光报警器","LTE-1101J  旋转式  24V  红色","个",5,"铝箔车间","铝箔分切机上料车用","铝加工仓库","许叶芳"]
[14,"报警灯","KBJ-12   220V","个",30,"电力车间（二铝）","电解二三车间智能打壳维护","二铝仓库","朱方方"]
[15,"电源指示灯","AD16-220/5  LED 220V/380V 白色","个",30,"检修部(发电公司）","#5.6机保护柜指示灯更换","电厂仓库","王丹"]
[16,"电位器","WX112(050) 2K2±5％ C±1％","个",10,"电力车间（石墨）","机加工5#机组维护","二铝仓库","朱方方"]
[17,"24V电源","SE-600-24 25A","个",10,"电力车间（石墨）","成型干料锅维护","二铝仓库","朱方方"]
[18,"开关电源","D-50AGD INPUT:220VAC OUTPUT:+5V6A +12V2A","个",10,"电力车间（二铝）","电解二三车间操控箱维护","二铝仓库","朱方方"]
[19,"按钮常开触点","ZB2-BE101C(SCHERDER)","个",30,"检修部(发电公司）","#5.6机保护柜按钮触点更换","电厂仓库","王丹"]
[20,"断火限位器","LXD-40 40A","个",20,"辅助车间(金属钠)","行车检修用","电厂仓库","王丹"]
[21,"热继电器","JRS2-63 10-20A","个",10,"检修部(发电公司）","低压电机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[22,"热继电器","JRS2-63 20-40A","个",10,"检修部(发电公司）","低压电机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[23,"热继电器","NR2-25 9-13A","个",10,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[24,"热继电器","NR2-25 12-18A","个",10,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[25,"热继电器","NR2-25 17-25A","个",10,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[26,"热继电器","NR2-36/Z 28-36A","个",10,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[27,"热继电器","LRE06N","个",20,"墙材加气","电器检修","电厂仓库","王丹"]
[28,"热继电器","LRE07N","个",50,"墙材加气","电器检修","电厂仓库","王丹"]
[29,"热继电器","LRE08N","个",50,"墙材加气","电器检修","电厂仓库","王丹"]
[30,"接触器","CJ20-100 380V","个",10,"动力车间（一炭）","一炭残极天车大修用","一铝仓库","邓亚利"]
[31,"接触器","LC1D65 110V","个",10,"动力车间（一铝）","一铝天车空压机大修用","一铝仓库","邓亚利"]
[32,"接触器","CJX2-5011 220V","个",5,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[33,"接触器","CJX2-8011 220V","个",5,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[34,"接触器","CJX2-2501 380V","个",5,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[35,"接触器","CJX2-4011 380V","个",5,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[36,"接触器","NC2-150S 380V","套",5,"电力车间（石墨）","天车维护","二铝仓库","朱方方"]
[37,"接触器","CJX2-3211  36V","个",10,"检修部(发电公司）","#5.6机二次回路更换","电厂仓库","王丹"]
[38,"接近开关","NCB15＋U4＋UC 24VDC","个",15,"电力车间（石墨）","成型机维护","二铝仓库","朱方方"]
[39,"行程开关","YBLX-3/11H","个",10,"动力车间（一炭）","一炭设备生产维护用","一铝仓库","邓亚利"]
[40,"限位支架","MY305Y","个",30,"电力车间（二铝）","电解槽维护","二铝仓库","朱方方"]
[41,"塑壳断路器","CM3-100L  200A","个",10,"动力车间（一铝）","一铝工区检修箱用","一铝仓库","邓亚利"]
[42,"塑壳断路器","CM3-100L  400A","个",5,"动力车间（一铝）","一铝大修渣库检修箱用","一铝仓库","邓亚利"]
[43,"塑壳断路器","NM1-250S/3300 3P 160A","个",10,"动力车间（一铝）","一铝工区检修箱用","一铝仓库","邓亚利"]
[44,"空气开关","DZ47-60 1P 10A","个",10,"动力车间（一铝）","一铝生产维护用","一铝仓库","邓亚利"]
[45,"空气开关","DZ47-63 2P 63A","个",10,"电力车间（石墨）","生产维护","二铝仓库","朱方方"]
[46,"空气开关","DZ47-63 3P 63A","个",10,"电力车间（石墨）","生产维护","二铝仓库","朱方方"]
[47,"空气开关","DZ47-63 3P 20A","个",10,"电力车间（石墨）","生产维护","二铝仓库","朱方方"]
[48,"空气开关","DZ47-32 4P 32A","个",20,"检修部(发电公司）","现场临时电源用","电厂仓库","王丹"]
[49,"漏电断路器","DZ47LE-63 3P 60A","个",10,"动力车间（一铝）","一铝生产维护用","一铝仓库","邓亚利"]
[50,"漏电断路器","DZ47LE-63 2P 32A","个",30,"辅助车间(金属钠)","电解四米配电盘检修用","电厂仓库","王丹"]
[51,"漏电断路器","DZ47LE-63 2P 63A","个",30,"辅助车间(金属钠)","电解四米配电盘检修用","电厂仓库","王丹"]
[52,"振动给料机控制器","XKZ-5G2","个",3,"电力车间（石墨）","成型震动给料机维护","二铝仓库","朱方方"]
[53,"壁挂式控制箱","SHS-253014    内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座","个",10,"动力车间（一铝）","一铝日常维护用","一铝仓库","邓亚利"]
[54,"电阻箱","RT54-160M2-6  7.5KW","台",2,"动力车间（一炭）","一炭成型机天车维护用","一铝仓库","邓亚利"]
[55,"电机启动器","NS2-25","个",30,"辅助车间(金属钠)","电解搅拌器控制用","电厂仓库","王丹"]
[56,"软启动器","PST250-690-70T  132KW  含内置旁路接触器","个",1,"铸轧厂","铸轧#3除尘器风机电机控制用","一铝仓库","邓亚利"]
[57,"大功率消防报警器喇叭","BJ-60 60W大功率消防报警器喇叭220V130分贝","个",5,"动力车间（一铝）","一铝净化脱硫装置报警器用","一铝仓库","邓亚利"]
[58,"振动给料机线圈","GZ2","个",5,"电力车间（石墨）","振动给料机维护","二铝仓库","朱方方"]
[59,"振动给料机线圈","GZ4","个",2,"电力车间（石墨）","振动给料机维护","二铝仓库","朱方方"]
[60,"空气延时头","LAD70 0.1-3S","个",20,"电力车间（石墨）","石墨化天车维护","二铝仓库","朱方方"]
[61,"空气延时头","LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时","个",10,"电力车间（石墨）","石墨化天车维护","二铝仓库","朱方方"]
[62,"高频开关整流器","ZZG23A-40220","个",5,"检修部(发电公司）","#6机直流系统模块更换","电厂仓库","王丹"]
[63,"微机测控装置","FCK-801","个",1,"检修部(发电公司）","#7变测控装置更换","电厂仓库","王丹"]
[64,"直线位移传感器","PK-M-450","个",5,"墙材加气","砖机检修","电厂仓库","王丹"]
[65,"直线位移传感器","PK-M-600","个",5,"墙材加气","砖机检修","电厂仓库","王丹"]
[66,"蜂鸣器","ND16-22FS AC220V","个",20,"墙材加气","电器检修","电厂仓库","王丹"]
[67,"数显循环时间继电器","DH48S-S 220V","个",20,"墙材加气","电器检修","电厂仓库","王丹"]
[68,"直流继电器板","继电器带底座  KF-108","个",5,"电力车间（二铝）","电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用","二铝仓库","朱方方"]
[69,"交流继电器板","继电器带底座  KF-108","个",5,"电力车间（二铝）","电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用","二铝仓库","朱方方"]
[70,"接近开关","SBN1-Q615LC2 220V","个",10,"动力车间（一铝）","一铝沈阳天车大修用","一铝仓库","邓亚利"]
[71,"限位连接器","WTH04 DC24V 带灯","个",10,"动力车间（一铝）","一铝NOELL天车大修用","一铝仓库","邓亚利"]
[72,"光电转换器","OZD PROFI 12M P12","个",5,"动力车间（一铝）","一铝NOELL天车大修用","一铝仓库","邓亚利"]
[73,"电压并列与监视装置","RCS-9663D   电源电压：DC220V","台",1,"动力车间","110KV母联更换","铝加工仓库","许叶芳"]
[74,"万能转换开关","LW38D-164D3799/3C   Ui：690V   Ith：16A   AC-15   380V  2.6A DC-13  220V  0.27A","个",3,"动力车间","1#-4#空压机开关用","铝加工仓库","许叶芳"]
[75,"信号灯","AD105-22D/S31AD16 AC380V 红色","个",10,"动力车间","生产维护用","铝加工仓库","许叶芳"]
[76,"信号灯","AD105-22D/S31AD16 AC380V 绿色","个",10,"动力车间","生产维护用","铝加工仓库","许叶芳"]
[77,"信号灯","AD105-22D/S31AD16 AC380V 黄色","个",10,"动力车间","生产维护用","铝加工仓库","许叶芳"]
[78,"接近开关","NCB15+U1+z2 c0de PX-001Apr0xImIty swItch pepperl+FUCHS","个",2,"动力车间","1#冷轧机入口机架用","铝加工仓库","许叶芳"]
[79,"行程开关","YBLX-K1/111","个",5,"动力车间","冷轧轧辊拆卸机液压小车用","铝加工仓库","许叶芳"]
[80,"行程开关","品牌：CHNT/正泰  滚轮柱塞型 YBLX-K1/411","个",5,"动力车间","高架库堆垛机用","铝加工仓库","许叶芳"]
[81,"安全继电器","ABB C574C 线圈电压230AC 2NO+2NO","个",2,"动力车间","#1、2拉矫急停回路用","铝加工仓库","许叶芳"]
[82,"接触器","ABB NF31E-13 线圈电压230VAC 3NO+1NC","个",3,"动力车间","#1、2拉矫急停回路用","铝加工仓库","许叶芳"]
[83,"辅助触点","ABB  CA4-4ON","个",3,"动力车间","#1、2拉矫急停回路用","铝加工仓库","许叶芳"]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]
[151]
[152]
[153]
[154]
[155]
[156]
[157]
[158]
[159]
[160]