{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,5],[2,3,2,5],[3,3,3,5],[4,3,4,5],[5,3,5,5],[6,3,6,5],[7,3,7,5],[13,0,13,6],[15,0,15,5],[25,3,25,5]]}
["   传真报价单"]
[]
["单位/From：万基控股集团招标中心                                           "]
["地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区                                        "]
["传真/Fax：0379-67332447                                       "]
["办公室/Tel：15237987521                                        "]
["姓名/Name：吕兵兵                                            "]
["邮箱/E-mail：2957597910@qq.com                                     "]
[]
["序号","名称","规格参数","单位","数量","单价\n（元/台）","使用单位"]
[1,"空气储罐","3m³ 介质:空气 氮气   工作压力：0.8Mpa （含旧空气储罐拆除 新空气储罐安装 取得安全阀、压力表效验报告 压力容器登记备案及取得压力容器使用证）","台",2,null,"辅助车间(金属钠)",null,"2月计划"]
[2,"空气储罐","9.16m³ 介质：空气 氮气 工作压力：1.0MPa（含旧空气储罐拆除、新空气储罐安装，取得安全阀、压力表校验报告）","台",1,null,"金属钠检修车间",null,"临时计划"]
[3,"储气罐","FB07015-3 设计压力1.05MPa  容积0.8m3 设计温度150℃（按简单压力容器制造、试验、供货；厂家提供产品合格证、压力容器监督检验证书等）","台",2,null,"成型车间（二炭）",null,"4月计划"]
["备注："]
[]
["报价说明："]
["1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；"]
["2、报价含 13 %增值税、运杂费、拆除、安装、校验取证等一切费用；             "]
["3、报价有效期： 30 天（报价有效期不低于30天）；               "]
["4、交货期：合同签订之日起      天内交货完毕；         "]
["5、质保期：验收合格之日起12个月；"]
["6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款90%，余10%质保金；"]
["7、承诺严格按照报价（价格、型号、图纸、付款方式）执行合同，所供产品均附有压力容器校验"]
[" 合格证 、登记备案并办理使用证等，保证产品完全满足买方使用需求。"]
[]
["                                                           ",null,null,"报价单位（盖章）：                                                 "]
["        ",null,null,"报价人：（签字）：                                                         "]
[{"$nulls":3},"报价时间：2020年3月31日"]